米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 自动门(带门禁控制系统)采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 |  |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写） （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 规格型号 | (祥见参数表) |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注： |  |

米易县中医医院

20  年  月  日

产品参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单向旋转门 | 1 | 门材质： 38X38毫米不锈钢方管和25X25毫米不锈钢圆管。 规格：门高1000毫米；门宽1600毫米。 |
| 2 | 自动门(带门禁控制系统) | 1 | 门材质： 38X38毫米不锈钢方管和25X25毫米不锈钢圆管。 规格：门高1200毫米；门宽2700毫米。 门禁系统:支持刷卡、密码开锁。 备注：配送200张门禁卡。 |
| 3 | 自动门(带门禁控制系统) | 4 | 门材质： 38X38毫米不锈钢方管和25X25毫米不锈钢圆管。 规格：门高1200毫米；门宽1800毫米。 门禁系统:支持刷卡、密码开锁。 备注:每道门配送200张门禁卡。 |