米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 发热门诊PVC地板胶采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 |  |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写） （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 规格型号 | (祥见参数表) |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注： |  |

米易县中医医院

年  月  日

产品参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC地板 | 220㎡ | 1.找平层砂浆配合比、厚度 ：3mm厚水泥砂浆自流平 2.界面剂材料种类 ：满足业主要求 3.面层材料种类：中档以上2mm厚PVC防滑地胶 4.面层材料：满足业主要求 5.使用环保地胶专用胶水。 |
| 2 | 压条 | 20m | 铝合金压条。 |