米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 气体灭火系统及灭火器采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 | 米易县中医医院 |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写） （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 规格型号 | (祥见参数表) |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注： |  |

米易县中医医院

年  月  日

产品参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制式七氟丙烷灭火装置 GQQ150/2.5 | 2 |  |  | 柜式,药剂量300kg |
| 2 | 预制式七氟丙烷灭火装置 GQQ70/2.5 | 2 |  |  | 柜式,药剂量140kg |
| 3 | 预制式七氟丙烷灭火装置 GQQ20/1.6 | 1 |  |  | 悬挂式, 药剂量20kg |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | 100 |  |  | ABC4 型 |