**参数及预算**

**设备名称：**抢救推车

**预算单价：**￥3000.00元

**设备数量：**1台

**预算金额：**￥3000.00元

★1、规格：约600mm×400mm×800mm；

★2、型式：双门三抽；

★3、整体采用优质304不锈钢制作，经过剪板、折弯、冲孔、焊接、打磨等多种工序制作而成；

4、上端分为翻盖式，盖板内部配有多个布艺药袋，袋口且有松紧，防止物品滑出，并配有舌锁；

5、中间为双抽并排，抽拉顺畅；

6、下方为对开门，内空，可用空间更大；

7、标配升降式输液杆，侧抽，更适合医务人员使用；

★8、四只静音万向轮，且2只带有刹车，推拉顺畅，整体美观大方。