米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 米易县中医医院8楼体检中心DR机房改造项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 | 米易县中医医院 |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写） （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 规格型号 |  |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注：主射线墙整体增加1mm铅板防护当量，原墙体铺设1mm铅板后墙面用集成墙板装饰，增加患者通道门扇与门套重叠宽度，患者通道门套各边宽度增长5cm并重新加铅包套，以上整改方案达新国标GBZ130-2020，如不达标承接方负责免费整改。验收合格后质保期：三年。 1.铅板铺设：5.05m×3.5m-2.1m×1.5m 2.墙面集成墙板：15㎡ 3.患者通道不锈钢铅门重新包套 |  |

米易县中医医院

年  月  日