米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 米易县中医医院消防设备维修项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 | 米易县中医医院 |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写）： （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 规格型号 | (详见参数) |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注： 匹配医院现有的消防设备，包含安装调试，调试完工后需接入系统。 |  |

米易县中医医院

年  月  日

参数表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN150湿式报警阀 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 防火卷帘门修复 | 1 | 项 |  |  | 更换控制箱3套 |
| 3 | 重要设备房增加消防电话 | 3 | 部 |  |  | 风机房、电梯机房内 |
| 4 | 管线（150米线100米管） | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 更换稳压泵2台（3KW） | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 辅材 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |