米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 米易县中医医院院容院貌整改项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 | 米易县中医医院 |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写）： （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 规格型号 | (详见清单) |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注： 控制价：43588元。 |  |

米易县中医医院

年  月  日

米易县中医医院院容院貌整改项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 7楼墙面修复 | 1、要求：腻子修补后乳胶漆一底两面 2、颜色：与大厅墙面颜色一致 3、乳胶漆由业主选定 | ㎡ | 14.52 |  |  |
| 2、 | 5楼过道地砖修补 | 600×600×10mm地面通体砖瓷砖（防火等级：A）（瓷砖的材质、颜色、品种等应由施工单位提供样品，经业主确认后方可购买施工。） | 块 | 10 |  |  |
| 3、 | 5楼新安装卫生间扶手 | 1.卫生间扶手 2.材质 ：Φ50不锈钢 3.安装方式及安装高度 ：满足使用要求 | 根 | 24 |  |  |
| 4、 | 3楼艾灸室墙面修补 | 1、要求：腻子修补后乳胶漆一底两面 2、颜色：墙面颜色由业主选定 3、乳胶漆由业主选定 | ㎡ | 54 |  |  |
| 5、 | 2楼检验科办公室吊顶更换 | 1.名称：新增集成铝合金吊顶(含配套收编线条) 2.龙骨：轻钢龙骨 3.规格：300*300*1mm嵌入式铝合金方板 4.集成吊顶配套角线及300*300LED灯具 | ㎡ | 14.19 |  |  |
| 6、 | 检验科三区通道隔断（含木门3扇） | 1.隔断一：宽2.8m*高2.73m 2.隔断二：宽3.5m*高2.73m 3.隔断三：宽2.8m*高2.73m 4.木门:宽0.9m*高2米*3樘 5.隔断均采用水泥板隔断 6.隔断含腻子两遍，乳胶漆底漆一遍面漆两遍 7.具体做法于业主沟通后按业主要求完成，投标人综合考虑，结算时单价不作调整 | 项 | 1 |  |  |
| 7、 | 导诊台台面维修 | 1.铝塑板材质，颜色由业主选定。 2.投标人综合考虑，结算时单价不作调整 | 项 | 1 |  |  |
| 8、 | 全院损坏的吊顶和纱窗更换 | 1.吊顶：154块 2.塑钢纱窗：39扇 3.满足业主使用要求 4.投标人综合考虑，结算时单价不作调整 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 煎药室全屋墙面和瓷砖修补 | 瓷砖从贴脚线贴满至2米，其余部分刷漆，腻子修补后乳胶漆一底两面白色。 2.投标人综合考虑，结算时单价不作调整 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 急诊科更换地砖 | 600×600×10mm地面通体砖瓷砖（防火等级：A）（瓷砖的材质、颜色、品种等应由施工单位提供样品，经业主确认后方可购买施工。） | 块 | 20 |  |  |