米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 | 米易县中医医院8楼早餐供应点改造项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 采购人 | 米易县中医医院 |
| 报价 （人民币） | 合计金额： （小写）： （大写）: |
| 质量服务承诺 |  |
| 规格型号 | (详见备注) |
| 供货时间 |  |
| 报价单位代表 | 报价代表： 联系电话： |
| 报价单位 | （盖章） |
| 报价时间 |  |
| 备注： |  |

米易县中医医院

年  月  日

米易县中医医院8楼早餐供应点改造项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除木质隔断 | 1、人工拆除300厚木质隔断 2、人工清运下楼 | ㎡ | 12 |  |  |
| 2 | 石膏板恢复 | 1、零星石膏板吊顶 2、白色乳胶漆 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 1、规格：三底两面 2、颜色：与大厅雕花颜色一致 | ㎡ | 12 |  |  |
| 4 | 摄像头拆除、安装 | 人工费 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 中纤板板售卖台（双层） | - 规格：1000×2400×600 - 颜色：与大厅雕花颜色一致 - 含储物柜 4、自行勘察现场，满足业主要求 | m | 2.4 |  |  |
| 6 | 中纤板售卖台（单层） | - 1、规格：1000×1800×600 - 2、颜色：与大厅雕花颜色一致 3、自行勘察现场，满足业主要求 | m | 1.8 |  |  |
| 7 | 排气扇安装 | 1、人工开孔（2个） 2、含安装五金配件 3、功率：50W | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 矩形柜体 | 1、材质：中纤板 2、颜色及样式：与大厅雕花一致 3、含木匠安装 | ㎡ | 14 |  |  |
| 9 | 建渣外运 | 人工搬运建渣下楼，转运出场 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 立柱盆安装 | 品种：陶瓷 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 双位清洗盆 | - 品种：不锈钢 - 含花岗石台面及柜体 - 自行勘察现场，满足业主要求 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 开孔 | 人工开孔（穿楼层现浇板） | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 给、排水改造 | 人工改造给排水（含五金材料） | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |