米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 |  | 米易县中医医院配电系统电气设备年检试验采购 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 |  | 询价采购 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 米易县中医医院 |  |  |  |  |  |  |
| 报价 （人民币） |  | 合计金额： （小写）： 元 （大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |
| 质量服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位代表 |  | 报价代表： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位 |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 。米易县中医医院配电系统电气设备年检试验清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 工程项目名称 |  | - 单位 | - 规格型号 | - 数量 | - 单价（元） | - 小计(元） | - 备注 |
| - 设备试验、低压屏柜清理 | - 变压器 |  | - 台 | - 1000kVA | - 2 |  |  | - 本报价单含3%普通发票 |
|  | - 万能式断路器 |  | - 台 | - HUW1-2000 | - 3 |  |  |  |
|  | - 双电源转换开关 |  | - 台 | - JACET1-630 | - 2 |  |  |  |
|  | - 高压屏柜 |  | - 面 |  | - 4 |  |  |  |
|  | - 屏柜封堵、连接螺栓检查 |  | - 面 |  | - 12 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

米易县中医医院

年  月  日