米易县中医医院询价采购单

| 采购项目 |  | 米易县中医医院常闭式防火门改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 |  | 询价采购 |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 米易县中医医院 |  |  |  |  |  |
| 报价 （人民币） |  | 合计金额： （小写）： 元 （大写）: 元 |  |  |  |  |  |
| 质量服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位代表 |  | 报价代表： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 报价单位 |  | （盖章） |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 。米易县中医医院常闭式防火门改造清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 电动常开闭门器 |  | 78 | 套 |  |  | 招标控制价：46662 元 共计改造： 39樘防火门 |
| 2 | 控制模块 |  | 78 | 套 |  |  |  |
| 3 | 电源线2.5M² |  | 200 | 米 |  |  |  |
| 4 | 金属软管G15 |  | 100 | 米 |  |  |  |
| 5 | 电线保护钢管SC20 |  | 120 | 米 |  |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 吊顶拆除恢复 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 系统调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

米易县中医医院

年  月  日