## 总务科管理
米易县中医医院
国有流动资产、专项资产及其他资产报损、报废申请表
汇总时间：2022年4月20日
序号 | 固资编码 （装备办） | 固资编码 （财务科） | 固资 类别 | 固资名称 | 规格型号 | 购进单价（元） | 购进 数量 | 单 位 | 购进金额 （元） | 购进时间 | 使用部门 | 报废原因 | 备注
1 | DZTX0202 | TY2012000023 | 通用 设备 | 红杉树视频会议系统 |  | 274419 | 1 | 个 | 274419 | 2012.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
2 | DZTX0242 | TY2013000014 | 通用 设备 | 摄像机 | 索尼HDR-XR260E | 5020 | 1 | 台 | 5020 | 2013.06.24 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
3 | DZTX0442 | TY2016000018 | 通用 设备 | 调音台 | 湖山CH2-12USB | 21800 | 1 | 台 | 21800 | 2016.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
4 | DZTX0443 | TY2016000019 | 通用 设备 | 效果器 | 湖山DE-501A | 11600 | 1 | 台 | 11600 | 2016.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
5 | DZTX0444 | TY2016000020 | 通用 设备 | 无线话筒 | 湖山DS-U510 | 4200 | 1 | 台 | 4200 | 2016.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
6 | DZTX0445 | TY2016000021 | 通用 设备 | 手拉手会议主机 | 湖山HS-M120 | 6500 | 1 | 台 | 6500 | 2016.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
7 | DZTX0446 | TY2016000022 | 通用 设备 | 主席话筒 | 湖山PZH-C820 | 2400 | 1 | 个 | 2400 | 2016.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
8 | DZTX0447 | TY2016000023 | 通用 设备 | 主席话筒 | 湖山PZH-C820 | 2400 | 1 | 个 | 2400 | 2016.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
9 | DZTX0448 | TY2016000024 | 通用 设备 | 客席话筒 | 湖山PZH-C820 | 2300 | 1 | 个 | 2300 | 2016.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
10 | DZTX0449 | TY2016000028 | 通用 设备 | 客席话筒 | 湖山PZH-C820 | 2300 | 1 | 个 | 2300 | 2016.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
11 | DZTX0450 | TY2016000029 | 通用 设备 | 客席话筒 | 湖山PZH-C820 | 2300 | 1 | 个 | 2300 | 2016.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
12 | DZTX0451 | TY2016000030 | 通用 设备 | 客席话筒 | 湖山PZH-C820 | 2300 | 1 | 个 | 2300 | 2016.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
13 | DZTX0453 | TY2016000032 | 通用 设备 | 幕布 | 红叶 100吋 | 3600 | 1 | 块 | 3600 | 2016.07.01 | 办公室 | 已到报废年限，无法使用。
14 | DZTX0658 | TY2016000242 | 通用 设备 | 除湿机 |  | 2600 | 1 | 台 | 2600 | 2016.08.01 | 放射科 | 已到报废年限，多次维修，无法使用。
15 | QTZY0073 | TY2004000001 | 通用 设备 | 全自动血球充电器 | 日本UPS | 5000 | 1 | 台 | 5000 | 2004.12.01 | 检验科 | 已到报废年限，多次维修，不能使用。
16 | DQSB0066 | TY2006000001 | 通用 设备 | 美的空调 | KFR-72LW/DY-S2 | 5900 | 1 | 台 | 5900 | 2006.12.01 | 检验科 | 已到报废年限，多次维修，不能使用。
17 | QTZY0021 | TY2008000010 | 通用 设备 | 台式低速离心机 | JZ-0412-1 | 1860 | 1 | 台 | 1860 | 2008.01.01 | 检验科 | 已到报废年限，多次维修，不能使用。
18 | DZTX0207 | TY2012000006 | 通用 设备 | 山特UPS电源 | 山特 | 4000 | 1 | 台 | 4000 | 2012.07.01 | 检验科 | 已到报废年限，多次维修，不能使用。
19 | DZTX0376 | TY2015000128 | 通用 设备 | 语音报价器 | 无 | 3150 | 1 | 台 | 3150 | 2015.05.01 | 门诊收费室 | 已到报废年限，经过信息科反复维修无法使用。
20 | DZTX0375 | TY2015000129 | 通用 设备 | 语音报价器 | 无 | 3150 | 1 | 台 | 3150 | 2015.05.01 | 门诊收费室 | 已到报废年限，经过信息科反复维修无法使用。
21 | DZTX0374 | TY2015000130 | 通用 设备 | 语音报价器 | 无 | 3150 | 1 | 台 | 3150 | 2015.05.01 | 门诊收费室 | 已到报废年限，经过信息科反复维修无法使用。
22 | DQSB0226 | TY2013000002 | 通用 设备 | 冰箱 | 新飞BCD-196TKD | 1800 | 1 | 台 | 1800 | 2013.05.31 | 内科病区 | 已到报废年限，已坏，无法使用。
23 | DZTX0382 | TY2015000139 | 通用设备 | LED显示屏 |  | 1300 | 1 | 台 | 1300 | 2015.05.01 | 西药房 | 已到报废年限，无法使用。
24 | TYSB0181 | TY2010000002 | 通用 设备 | 电热水器 | 欧贝斯918-F2 | 1200 | 1 | 台 | 1200 | 2010.04.01 | 消毒供应室 | 已到报废年限，无法使用，供应室拆除。
25 | TYSB0250 | TY2015000002 | 通用 设备 | 纯水处理系统 | WJ-ROI-600 | 40000 | 1 | 套 | 40000 | 2015.01.01 | 消毒供应室 | 已到报废年限，无法使用，供应室拆除。
26 | DQSB0259 | TY2015000009 | 通用 设备 | 空调 | 3P | 6499 | 1 | 台 | 6499 | 2015.01.01 | 消毒供应室 | 已到报废年限，无法使用，供应室拆除。
27 | DQSB0257 | TY2015000017 | 通用 设备 | 空调 | 3P | 6499 | 1 | 台 | 6499 | 2015.01.01 | 消毒供应室 | 已到报废年限，无法使用，供应室拆除。
28 | DZTX0653 | TY2016000241 | 通用 设备 | 空调 | KFR-72LW/(72591)Aa-3 | 4000 | 1 | 台 | 4000 | 2016.07.01 | 消毒供应室 | 已到报废年限，无法使用，供应室拆除。
29 | DQSB0189 | TY2011000020 | 通用 设备 | 格力空调 | KFR-32G | 2600 | 1 | 台 | 2600 | 2011.05.01 | 心功能室 | 已到报废年限，已坏，无法使用。
30 | DZTX0037 | TY2002000001 | 通用 设备 | 传真机 |  | 1700 | 1 | 台 | 1700 | 2002.05.01 | 院长办公室 | 已到报废年限，无法使用。
31 | TYSB0272 | TY2015000025 | 通用 设备 | 节能饮水机（开水器） | JN-A | 2950 | 1 | 台 | 2950 | 2015.01.01 | 针灸科病区 | 已到报废年限，无法使用。
32 | DQSB0078 | TY2006000002 | 通用 设备 | 变压器 |  | 23740 | 1 | 台 | 23740 | 2006.04.01 | 总务科 | 已到报废年限，文体路老医院已拆除。
33 | DQSB0084 | TY2006000003 | 通用 设备 | 全自动洗涤脱水机 | 上海 | 45000 | 1 | 台 | 45000 | 2006.12.01 | 总务科 | 已到报废年限，文体路老医院已拆除。
34 | TYSB0080 | TY2008000001 | 通用 设备 | 电热水器 | 阿里斯顿 | 1280 | 1 | 台 | 1280 | 2008.03.01 | 总务科 | 已到报废年限，已坏无法维修。
35 | TYSB0079 | TY2008000002 | 通用 设备 | 电热水器 |  | 1280 | 1 | 台 | 1280 | 2008.03.01 | 总务科 | 已到报废年限，已坏无法维修。
36 | DZTX0193 | TY2011000023 | 通用 设备 | 创维彩电 | 24寸 | 1380 | 1 | 台 | 1380 | 2011.07.01 | 总务科 | 已到报废年限，已坏无法维修。
37 | DZTX0454 | TY2016000056 | 通用 设备 | 格力空调 | KFR-26GW/(26570)Ga-3 | 1430 | 1 | 台 | 1430 | 2016-07-01 | 总务科 | 已到报废年限，已坏无法维修。
38 | DQSB0255 | TY2015000007 | 通用 设备 | 空调(海尔) | 1.5P | 3499 | 1 | 台 | 3499 | 2015-01-01 | 消毒供应室 | 已到报废年限，已坏无法维修。
39 | DQSB0205 | TY2012000002 | 通用 设备 | 冰箱 | 海尔 | 2000 | 1 | 台 | 2000 | 2012-07-01 | 手术室住院 | 已到报废年限，已坏无法维修。
40 | DZTX0224 | TY2013000003 | 通用 设备 | 冰箱 | 新飞BCD-196TKD | 1800 | 1 | 台 | 1800 | 2013-05-31 | 手术室住院 | 已到报废年限，已坏无法维修。
41 | DQSB0130 | TY2008000003 | 通用 设备 | 空调 | 立柜式3P | 5600 | 1 | 台 | 5600 | 2008-12-01 | 放射科 | 已到报废年限，已坏无法维修。
42 | TYSB0268 | TY2015000028 | 通用 设备 | 节能饮水机 | JN-A | 2950 | 1 | 台 | 2950 | 2015-01-01 | 针灸科病区 | 已到报废年限，已坏无法维修。
[6 empty] | 合计 | 42 | 台 | 528456