参数及预算

设备名称：移动护理终端（PDA）

设备数量：9台

预算单价：3200.00元/台

预算总价：28800.00元

技术参数：

1.操作系统Android 10。

2.可充电的锂离子电池，容量≥4900mAh，电池一体化设计不可拆卸。

3.正面无实体按键，方便消毒。

4.设备符合电子产品有害物限制使用的要求。

5.产品单块电池连续录像时间要求达到≥8小时，待机时间≥120小时。

6.LCD屏幕使用分辨率720*1440、5.5寸，支持多点电容触摸屏。

▲7.支持本地录音、本地录像、本地回放录音、录像、拍照功能、通话功能、短信功能。

▲8.扫描引擎要求由PDA厂家原厂生产；支持一维、二维条码扫描，同时支持污损残缺条码和避光带扫描。扫描技术属于PDA原厂品牌（需提供专利证书复印件）。

▲9.支持单机人脸识别、人脸比对功能，支持检出瞳距20像素点以上的人脸，支持10万人脸库（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）。

▲10.具备本地车牌识别功能，支持新能源车牌识别（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）。

▲11.支持身份证、银行卡、生产日期、货物重量、车架号识别（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）。

12.支持1080p无线相机接入。

▲13.支持群组语音对讲、群组文字消息、单对单语音对讲；创建群组，删除群组，发送图片和音频数据（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）。

14.支持设备批量远程升级、WiFi蓝牙白名单权限、USB权限、应用更新等。

▲15.IP68，水下1m，放置2h，试验后样品应能正常工作（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）。