## Sheet1
米易县中医医院消防维保服务项目报价清单
序号 | 系统名称 | 维护保养项目 | 数量 | 单位 | 价格/元 | 备注
1 | 灭火器及消火栓系统 | 各区域灭火器、室内消火栓：管道、栓头维护 室外消火栓：主管道及消火栓维护 | 1 | 项 | 元/年 | 每月检查及维护保养一次
2 | 喷淋系统 | 喷淋主管道及支管、喷淋头、湿式报警阀、末端试水装置维护 | 1 | 项 | 元/年 | 每季度检查及维护一次其中末端试水装置每月检查
3 | 报警系统（含消防控制室） | 控制主机、火灾显示盘、烟感探测器、声光手报、广播及线路维护 | 1 | 项 | 元/年 | 每月检查及维护一次
4 | 消防电话 | 各楼层及泵房电话接口试音维护 | 1 | 项 | 元/年 | 每半年维护保养一次
5 | 应急照明系统 | 疏散指示、安全出口及线路检查 | 1 | 项 | 元/年 | 疏散指示、安全出口每月检查、其中每季度检查一次线路
6 | 防火门窗系统 | 防火卷帘门及通道防火门窗维护 | 1 | 项 | 元/年 | 每季度检查维护一次
7 | 水泵房 | 喷淋泵及控制柜、消火栓泵及控制柜、湿式报警阀、延迟器警铃、流量开关及各阀门维护 | 1 | 项 | 元/年 | 每半年检查维护一次
8 | 联动测试 | 消火栓系统、喷淋系统、报警系统、应急照明系统、防火门系统联动维护 | 1 | 项 | 元/年 | 每年测试及维护保养
合计 |  | 包干价/元：
报价单位： |  | （盖鲜章）
联系人及电话：